## IT
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN (TECHGEL)
Địa chỉ: 30 Phan Chu Trinh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: | tuan.tq@techgel.com
Điện thoại: +84-0968129979
Project: Hệ thống IT Dự án trường học quốc tế Dwight trong khu đô thị The Manor Central Park - TP.Hà Nội | [5 empty] | Ngày: 12/10/2022
BẢNG BÁO GIÁ
Công ty VIETNET trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:
STT | DIỄN GIẢI | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ (VND) | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (VND) | THÀNH TIỀN VẬT TƯ (VND) | Xuất xứ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG (VND) | TỔNG CỘNG VND | Ghi chú
|  | X.xứ | X.xứ | X.xứ
IT
1 | Máy chủ( mail, web, file, VoD, BMS) Dell(TM) PowerEdge(TM) R740 Rack Mount Server PowerEdge R740 Server 1 PowerEdge R740/R740XD Motherboard 1 No Trusted Platform Module 1 Chassis with up to 8 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU PERC11 Configuration 1 Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 2 Additional Processor Selected 1 Standard 1U Heatsink 2 3200MT/s RDIMMs 1 Performance Optimized 1 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 2 Unconfigured RAID 1 PERC H750 Adapter, Low Profile 1 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD, 2 iDRAC9,Enterprise 1 OpenManage Enterprise Advanced 1 Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC 1 Riser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots 1 Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height 1 Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ) 2 PowerEdge 2U Standard Bezel 1 Dell EMC Luggage Tag 1 No Quick Sync 1 iDRAC Group Manager, Enabled 1 iDRAC,Factory Generated Password 1 Performance BIOS Settings 1 UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition 1 6 Standard Fans for R740/740XD 1 Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm 2 No Operating System 1 Basic Next Business Day 36 Months-ACDTS 1 ProSupport and Next Business Day Onsite Service-ACDTS Initial, 36 Month(s) 1 For SADMG Countries only - No Installation Service Required 1 ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm 1 No Internal Optical Drive 1 PowerEdge R740 Shipping (APCC/Taiwan), for 1300W below, V2 1 PowerEdge R740 Shipping Material 1 PowerEdge R740/R740XD No CE Marking, APCC, for 1300W PSU below, cannot ship to CE countries 1 No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit 1 | PowerEdge(TM) R740 | Dell | Malaysia | set | 1 | 265535500 | 50000 | 265535500 | Usa | 50000 | 265585500 | 30 tuần theo lịch của hãng
1 | Tường lửa FPR1140-NGFW-K9 Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL License Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M Cisco Firepower Threat Defense software v7.0.1 for FPR1000 Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140 Cisco Firepower 1K Series Accessory Kit for FPR-1120/1140 Cisco Firepower 1000 Standard ASA License Cisco Firepower QR Label - Internal Use Only | FPR1140-NGFW-K9 | Cisco | asia | set | 1 | 223442190 | 50000 | 223442190 | Usa | 50000 | 223492190 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
3 | Bộ định tuyến ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco ISR 4431 (4GE3NIM8G FLASH4G DRAM AC Power Supply for Cisco ISR 4430 AC Power Cord (Australia), C13, AS 3112, 2.5m IP Base License for Cisco ISR 4400 Series 4G DRAM (1 x 4G) for Cisco ISR 4400 8G eUSB Flash Memory for Cisco ISR 4430 Cover for empty 2nd Power Supply slot on Cisco ISR 4430 2G DRAM (1 DIMM) for Cisco ISR 4400 Data Plane Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal 10GBASE-SR SFP Module | ISR4431/K9 | Cisco | asia | set | 1 | 210224700 | 50000 | 210224700 | Usa | 50000 | 210274700 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
4 | Bộ cân bằng tải Thiết bị và phụ kiện Peplink BPL-580 5 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet 3 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet 1 Port USB WAN Modem Router Throughput up to 1.5Gbps Hỗ trợ tối đa lên đến 1.000 users Quản lý tối đa 100 AP | BPL-580 | Peplink | asia | set | 2 | 170362846 | 30000 | 340725692 | Usa | 60000 | 340785692 | 30 tuần theo lịch của hãng
Bộ điều khiển mạng không dây bao gồm:
5 | - Thiết bị quản lý chuyển mạch HPE Aruba 7205 (RW) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller_JW735A - Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch 7205 Cntlr SVC [for JW735A]_H3CW3E - Dây nguồn HPE Aruba PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord_JW118A | 7205 (RW) JW735A | HP Enterprise | USA | set | 1 | 289315520 | 30000 | 289315520 | Usa | 30000 | 289345520 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
| - Phần mềm HPE Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU_JW472AAE - Dịch vụ phần mềm HPE Aruba 1Y FC SW Cntrl per AP Cpty E-L SVC [for JW472AAE]_H2YU3E | E-LTU (JW472AAE) | HP Enterprise | USA | set | 139 | 1539390 |  | 213975210 | Usa | 0 | 213975210 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
IP-PABX bao gồm:
6 | Tổng đài IP-PABX 16CO/288 EX Tổng đài IP UCM6308A - 1500 user, 200 cuộc gọi đồng thời - Kết nối làm việc online qua cloud với 25 máy, 4 kênh gọi qua app, web - Màn hình LCD hiển thị thông tin tổng đài - 3 cổng mạng Gigabit (PoE), 2 cổng USB, Khe SD - Thoại hội nghị audio 150 bên - Hỗ trợ kết nối cloud từ xa - Full tính năng: Hiển thị số, lời chào tự động, ghi âm cuộc gọi... - Hỗ trợ HA (Redundant) chạy backup tổng đài tự động khi 1 tổng đài lỗi Lắp đặt: Gắn rack 19" hoặc để bàn / Gateway 8 cổng FXO – WAN/LAN | UCM6308A | Grandstream - USA | China | set | 1 | 50164850 | 20000 | 50164850 | Usa | 20000 | 50184850 | 4-8 tuần theo lịch của hãng
| Điện thoại ip GRP2615 - Màn hình mầu 4,3 - 5 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, bluetooth kết nối tai nghe không dây, cổng usb - Danh bạ 2000 số, lịch sử cuộc gọi 2000 số, hỗ trợ quản lý qua cloud từ PC và smartphone, 40 phím mềm gọi nhanh / Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100, có PoE, 2 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 1000 số, Call log 200 số, tích hợp quản lý Cloud | GRP2615 | Grandstream - USA | China | set | 1 | 3819370 | 10000 | 3819370 | Usa | 10000 | 3829370 | 4-8 tuần theo lịch của hãng
7 | Bộ chuyển mạch 24 Ports, 2 SFP C9200-24T-E Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port data only, Network Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 24-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | C9200-24T-E | Cisco | asia | set | 1 | 71420373 | 20000 | 71420373 | Usa | 20000 | 71440373 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
8 | Patch panel 24 port 760237040 COMMSCOPE SL DDM Patch Panel, UTP, 1U, 24 port, Straight, Unload / 9-1375055-2 COMMSCOPE SL Jack, Category 6, UTP, without Dust Cover, Black, in bulk pack | 760237040 9-1375055-2 | Commscope | China | set | 1 | 2739280 | 720000 | 2739280 | Usa | 720000 | 3459280 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm nhân công tool patch-panel
9 | Core switch 24 ports Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modular uplink Switch SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modul Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL UNIVERSAL 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply No Secondary Power Supply Selected Europe AC Type A Power Cable C9300 Network Advantage, 24-port license No Stack Cable Selected Catalyst Stack Power Cable 150 CM - Upgrade No SSD Card Selected Config 1 Power Supply Blank TE agent for IOSXE on C9K C9300 DNA Advantage, Term License DNA Advantage 3 Year License Cisco ThousandEyes Enterprise Agent IBN Embedded ThousandEyes - Enterprise Agents Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28 Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | C9300X-24Y-A | Cisco | asia | set | 1 | 411890400 | 50000 | 411890400 | Usa | 50000 | 411940400 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
10 | Thiết bị đầu cuối mạng quang_ONT Thiết bị ONT Cisco GPON ONT 4X1G PoE+, 2.5G uplink AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | CGP-ONT-4P | Cisco | asia | set | 1 | 5007240 | 10000 | 5007240 | Usa | 10000 | 5017240 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
11 | Tủ rack chính 19'' V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000, Black | VRV42-8100 | Vietrack | asia | set | 1 | 17688920 | 90000 | 17688920 | Usa | 90000 | 17778920 | 4-8 tuần theo lịch của hãng
12 | Hộp nối quang ODF 1x 72 FO 760244403 CommScope® Fiber Optic Panel,1U, 19 in, unloaded for 24 LC duplex or 24 SC simplex adaptors, black / CZ9340-000 CommScope® Adapter LC Duplex, Flanged, Blue / 760241378 CommScope® 48 Fibers Slicing Tray Kit 2105081-1 Fiber Optic Patch Cord, Simplex, 0.9mm,SM, LC/UPC to LC/UPC, Yellow, 1M | 760244403 CZ9340-000 760241378 2105081-1 | Commscope | China | set | 1 | 33904410 | 3600000 | 33904410 | Usa | 3600000 | 37504410 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm chi phí hàn cáp quang ở phần nhân công
13 | Hệ thống cấp nguồn UPS trung tâm bao gồm cả phần nguồn cấp cho access door: ITYS PRO 20kVA UPS 3/1 400V PF=0.9 BATTERY 24' INTEGRATED AND DUAL INPUT | ITYP120T93D | Socomec | China | set | 1 | 203315238 | 350000 | 203315238 | Usa | 350000 | 203665238 | 8-12 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm đấu nối nguồn, không bao gồm chi phí kéo cáp điện
14 | Switch 48 POE Ports, 2 SFP Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 48-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | C9200-48P-E | Cisco | asia | set | 1 | 160220840 | 20000 | 160220840 | Usa | 20000 | 160240840 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
15 | Switch POE 24 Ports, 2 SFP C9200-24P-E Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Esse Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 24-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | C9200-24P-E | Cisco | asia | set | 4 | 88868640 | 20000 | 355474560 | Usa | 80000 | 355554560 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
16 | Switch POE 16 Ports, 2 SFP Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M CSCO SUP ESS 8X5XNBD Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP | C1000-16P-2G-L | Cisco | asia | set | 3 | 18247860 | 20000 | 54743580 | Usa | 60000 | 54803580 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
17 | Bộ chuyển mạch 48 cổng, 2 SFP Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port data only, Network Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 48-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | C9200-48T-E | Cisco | asia | set | 8 | 115610230 | 20000 | 924881840 | Usa | 160000 | 925041840 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
18 | Bộ chuyển mạch 24 cổng, 2 SFP C9200-24T-E Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port data only, Network Config 5 Power Supply Blank C9200 Network Essentials, 24-port license Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Europe AC Type A Power Cable C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | C9200-24T-E | Cisco | asia | set | 3 | 78483940 | 20000 | 235451820 | Usa | 60000 | 235511820 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
19 | Module quang 10G 10GBASE-SR SFP Module | SFP-10G-SR | Cisco | asia | set | 42 | 13326058 | 10000 | 559694436 | Usa | 420000 | 560114436 | 30 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
20 | Patch panel 16 ports 760237040 COMMSCOPE SL DDM Patch Panel, UTP, 1U, 24 port, Straight, Unload 9-1375055-2 COMMSCOPE SL Jack, Category 6, UTP, without Dust Cover, Black, in bulk pack | 760237040 + 9-1375055-2 | Commscope | China | set | 3 | 2739280 | 480000 | 8217840 | Usa | 1440000 | 9657840 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm chi phí tool patch-panel
21 | Patch panel 24 ports 760237040 COMMSCOPE SL DDM Patch Panel, UTP, 1U, 24 port, Straight, Unload 9-1375055-2 COMMSCOPE SL Jack, Category 6, UTP, without Dust Cover, Black, in bulk pack | 760237040 + 9-1375055-2 | Commscope | China | set | 7 | 2739280 | 720000 | 19174960 | Usa | 5040000 | 24214960 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm chi phí tool patch-panel
22 | Patch panel 48 ports 760237041 COMMSCOPE SL DDM Patch Panel, UTP, 2U, 48 port, Straight, Unload 9-1375055-2 COMMSCOPE SL Jack, Category 6, UTP, without Dust Cover, Black, in bulk pack | 760237041 9-1375055-2 | Commscope | China | set | 9 | 5705540 | 1440000 | 51349860 | Usa | 12960000 | 64309860 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm chi phí tool patch-panel
23 | Bộ phối quang 12 FO 760244403-CommScope® Fiber Optic Panel,1U, 19 in, unloaded for 24 LC duplex or 24 SC simplex adaptors, black CZ9340-000-CommScope® Adapter LC Duplex, Flanged, Blue 1671281-1-CommScope® Splice Tray kit SMOUV 2105081-1-Fiber Optic Patch Cord, Simplex, 0.9mm,SM, LC/UPC to LC/UPC, Yellow, 1M | 760244403 CZ9340-000 1671281-1 2105081-1 | Commscope | China | set | 4 | 20957820 | 600000 | 83831280 | Usa | 2400000 | 86231280 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm chi phí hàn cáp quang
24 | Bộ phối quang 8 FO 760244403-CommScope® Fiber Optic Panel,1U, 19 in, unloaded for 24 LC duplex or 24 SC simplex adaptors, black CZ9340-000-CommScope® Adapter LC Duplex, Flanged, Blue 1671281-1-CommScope® Splice Tray kit SMOUV 2105081-1-Fiber Optic Patch Cord, Simplex, 0.9mm,SM, LC/UPC to LC/UPC, Yellow, 1M | 760244403 CZ9340-000 1671281-1 2105081-1 | Commscope | China | set | 4 | 19932530 | 400000 | 79730120 | Usa | 1600000 | 81330120 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Bao gồm chi phí hàn cáp quang
25 | Tủ rack V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000, Black | VRV42-8100 | Vietrack | China | set | 8 | 17688920 | 90000 | 141511360 | Usa | 720000 | 142231360 | 4-8 tuần theo lịch của hãng
26 | Cáp quang 8FO SM 760249372 FO CABLE, INDOOR, 8F, G657A1, LSZH | 760249372 | Commscope | China | m | 727 | 42500 |  | 30897500 | Usa | 0 | 30897500 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Thi công kéo cáp quang nhà thầu Xây Dựng làm
27 | Cáp quang 12 FO SM 760249373 FO CABLE, INDOOR, 12F, G657A1, LSZH | 760249373 | Commscope | China | m | 481 | 58000 |  | 27898000 | Usa | 0 | 27898000 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Thi công kéo cáp quang nhà thầu Xây Dựng làm
28 | Ổ cắm mạng RJ45 272368-1 COMMSCOPE US Style Low Profile Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond(FACEPLATE KIT, SHUTTER, 1 PORT) / 1375055-1 COMMSCOPE Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND) | 272368-1 1375055-1 | Commscope | China | set | 288 | 132000 | 30000 | 38016000 | Usa | 8640000 | 46656000 | 4-8 tuần theo lịch của hãng
29 | Ổ cắm thoại RJ45 Ổ cắm đơn 1xRJ11, lắp âm tường (trọn bộ bao gồm đế, mặt, hạt) / 272368-1 COMMSCOPE US Style Low Profile Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond(FACEPLATE KIT, SHUTTER, 1 PORT) / 1375055-1 COMMSCOPE Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND) | 272368-1 1375055-1 | Commscope | China | set | 55 | 132000 | 30000 | 7260000 | Usa | 1650000 | 8910000 | 4-8 tuần theo lịch của hãng
Bộ phát WIFI bao gồm:
30 | Thiết bị thu phát sóng không dây HPE Aruba AP-505 (RW) Unified AP_R2H28A Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch AP-505 SVC [for R2H28A]_HP9V9E Khung gắn thiết bị HPE Aruba AP-MNT-D AP mount bracket R3J18A | AP-505 (RW) R2H28A | HPE Aruba | asia | set | 119 | 14939500 | 70000 | 1777800500 | Usa | 8330000 | 1786130500 | 20 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
| Thiết bị thu phát sóng không dây HPE Aruba AP-555 (RW) Unified AP_JZ356A Khung gắn thiết bị HPE Aruba AP-MNT-D AP mount bracket R3J18A Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch AP 555 SVC [for JZ356A]_HJ6S3E | AP-555 (RW) JZ356A | HPE Aruba | asia | set | 20 | 30875680 | 70000 | 617513600 | Usa | 1400000 | 618913600 | 20 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
31 | Cáp CAT6 UTP 4 pairs 1427254-6 COMMSCOPE Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, Blue (CABLE, CAT6, 4UTP, 23AWG, CM, 75C, BLUE) | 1427254-6 | Commscope | China | m | 54290 | 11313 |  | 614182770 | Usa | 0 | 614182770 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Thi công kéo cáp đồng nhà thầu Xây Dựng làm
32 | Chi phí T&C hệ thống IT |  |  | Vietnam | lot | 1 | 233000000 |  | 233000000 | Usa | 0 | 233000000 |  | Bao gồm chi phí cấu hình thiết bị, hướng dẫn, training
33 | Ổ cắm mạng RJ45 272368-1 COMMSCOPE US Style Low Profile Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond(FACEPLATE KIT, SHUTTER, 1 PORT) / 1375055-1 COMMSCOPE Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND) | 272368-1 1375055-1 | Commscope | China | set | 20 | 132000 | 30000 | 2640000 | Usa | 600000 | 3240000 | 4-8 tuần theo lịch của hãng
34 | Thiết bị thu phát sóng không dây HPE Aruba AP-505 (RW) Unified AP_R2H28A Dịch vụ bảo hành HPE Aruba 1Y FC NBD Exch AP-505 SVC [for R2H28A]_HP9V9E Khung gắn thiết bị HPE Aruba AP-MNT-D AP mount bracket R3J18A | AP-505 (RW) R2H28A | HPE Aruba | asia | set | 17 | 14939500 | 70000 | 253971500 | Usa | 1190000 | 255161500 | 20 tuần theo lịch của hãng |  | #DIV/0!
35 | Cáp CAT6 UTP 4 pairs 1427254-6 COMMSCOPE Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, Blue (CABLE, CAT6, 4UTP, 23AWG, CM, 75C, BLUE) | 1427254-6 | Commscope | China | m | 2017 | 11313 |  | 22818321 | Usa | 0 | 22818321 | 4-8 tuần theo lịch của hãng | Thi công kéo cáp đồng nhà thầu Xây Dựng làm
CỘNG | [8 empty] | 8643449580 |  | 51880000 | 8695329580
Thuế VAT (10%) | [11 empty] | 869532958
TỔNG CỘNG | [11 empty] | 9564862538
Các Điều Khoản Thương Mại:
1. Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và chi phí vận chuyển giao nhận tại TP.Hà Nội
2. Bảo hành thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 12 tháng.
3. Giao hàng: trong vòng 20-40 tuần làm việc sau khi ký hợp đồng & nhận được tạm ứng đợt 1.
4. Thanh toán: chuyển khoản ngân hàng
- Tạm ứng 20% trong vòng 5-7 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng mua bán.
- Thanh toán 70% hợp đồng có thời hạn 35 ngày kể từ ngày bên bán gửi file mềm được thông báo giao hàng & các giấy tờ chứng nhận CO,CQ, packing list
- Thanh toán 10% giá trị còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thư BLBH 5% giá trị hợp đồng và bộ hồ sơ thanh toán
5. Báo giá có giá trị đến ngày 31/12/2022.
VIETNET rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách. Nếu Quý khách cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NÉT | [5 empty] | KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN | KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN
Giám Đốc
| Phan Thanh Sơn | [5 empty] | ………………………… | …………………………