## Sheet1
TT | Hạng mục | Đvt | Số lượng
1 | Camera IP thân ngoài trời | Chiếc | 10
- Độ phân giải: 5MP
- Kích thước cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch.
- Độ nhạy sáng 0,005 lux (Màu)
- Tầm chiếu xa hồng ngoại: 60 m
- Dải cân bằng sáng (WDR) 120dB
- Tỉ số tín hiệu trên tạp âm (S/N) 56dB
- Tự động điều chỉnh độ mở ống kính (Auto Iris): Có
- Tự động điều chỉnh tiêu cự (auto Focus): Có
- Tự động cân bằng trắng (Auto White Blance): Có
- Tự động bù sáng (Backlight Comprensation): Có
- Chuẩn Onvif: có
- Ethernet RJ45: 1
- Chuẩn nén: H.265 hoặc H.264
- Nhiệt độ môi trường làm việc: 0-60oC
- Độ ẩm tối đa (Không ngưng tụ): 90%
- Chuẩn bảo vệ IP67, IK10
- Thời gian bảo hành: 1 năm
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE: Có
- Nguồn cung cấp: thiết bị chuyển nguồn kèm theo
2 | Switch PoE 24 cổng + 4 cổng quang kèm module quang | Chiếc | 7
- Số cổng ethernet PoE: 24 cổng 10/100/1000 Mbps
- Số cổng quang: 4 cổng SFP
- Tương thích với sợi quang đơn mode
- Công suất mỗi cổng: 30W
- Hỗ trợ giao thức kết nối LAN: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3at.
- 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet
- Đèn báo hiển thị : có
- Hỗ trợ khe SFP: 4 Khe
- Kèm 4 module quang đơn mode 1,25 Gbps
- Nhiệt độ hoạt động: -40oC đến 70oC
- Độ ẩm tối đa (không ngưng tụ) 95%
- Thời gian bảo hành: 1 năm
- Nguồn cung cấp: 220VAC/50 HZ
3 | Switch quang | Chiếc | 1
- Số cổng SFP: 12 cổng 1 Gbps
- Số cổng RJ45 10/100/1000 Mbps: 12 cổng
- Tương thích với sợi quang đơn mode
- Đèn báo hiển thị : có
- Nhiệt độ hoạt động: -40oC đến 70oC
- Độ ẩm tối đa (không ngưng tụ) 95%
- Thời gian bảo hành: 1 năm
- Kèm 4 module quang đơn mode 1,25 Gbps
- Nguồn cung cấp: 220VAC/50 HZ