## CHECK SHEET (hidden)
|  | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT | [6 empty] | Mã hiệu: MS-E-9.1~5
Lần ban hành:00
|  | BẢNG CHECK SHEET - BẢN VẼ CHẾ TẠO | [6 empty] | Ngày ban hành:
Trang số: 1/1
Mã dự án |  | ….................................................................................
Tên dự án |  | ….................................................................................
Ngày nghiệm thu: |  | ….................................... |  |  | Thời gian:…............
Bản vẽ tham khảo: |  | …........................................................................................
STT | Nội dung kiểm tra |  |  |  |  | Kết quả |  | Tiêu chuẩn kiểm tra |  | Chỉ dẫn kỹ thuật
A | Công tác sơ bộ
1 | Đáp ứng spec khách hàng |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan
2 | [5 empty] | OK | NG | Trực quan
3 | Biện pháp thi công đã được phê duyệt |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan
B | Kiểm tra vật tư
1 | Kiêm tra loại, kích cỡ của vật liệu phù hợp với hồ sơ đệ trình |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan
1 | Kiêm tra ống phụ kiện không bị hự hại |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan
C | Kiểm tra chất lượng thi công
1 | Kiểm tra vị trí, định tuyến của ống theo bản vẽ được phê duyệt |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan/ Đo kiểm
2 | Ống được lắp theo đúng bản vẽ và phương pháp được phê duyệt |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan/ Đo kiểm
3 | Kiểm tra độ vững chắc của ống |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan/ Đo kiểm
4 | Kiểm tra phụ kiện kết nối (vật tư, nhãn hiệu, loại, kích cỡ) |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan/ Đo kiểm
5 | Công tác uốn ống |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan/ Đo kiểm
6 | Khoảng cách giữa các ống lắp song song |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan/ Đo kiểm
7 | Kích cỡ và vị trí lắp giá đỡ |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan/ Đo kiểm
8 | Công tác che chắn, bảo vệ |  |  |  |  | OK | NG | Trực quan
Tình trạng |  |  | Phê duyệt |  |  | Phê duyệt với ý kiến |  |  | Không đồng ý
Ý kiến đánh giá:
Đại diện tư vấn giám sát/Chủ đầu tư |  |  |  | Đại điện nhà thầu chính |  |  |  | Đại diện đơn vị thi công
Họ tên: |  |  |  | Họ tên: |  |  |  | Họ tên:
Ngày: |  |  |  | Ngày: |  |  |  | Ngày:

## Template (2) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM.21.001
Lần ban hành : 1
PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM01/QT.MH.21
Lần ban hành : 2
ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG | Ngày ban hành:5/5/2023
Số trang: 1/1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM02/QT.MH.21
Lần ban hành : 1
ĐỀ NGHỊ GIA CÔNG NGOÀI | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM03/QT.MH.21
Lần ban hành : 1
ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP NHÂN LỰC | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM04/QT.MH.21
Lần ban hành : 1
BẢNG KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1

## Template (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM.21.001
Lần ban hành : 1
PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM01/QT.MH.21
Lần ban hành : 1
ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM02/QT.MH.21
Lần ban hành : 1
ĐỀ NGHỊ GIA CÔNG NGOÀI | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT | Mã hiệu:BM03/QT.MH.21
Lần ban hành : 1
ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP NHÂN LỰC | Ngày ban hành:1/4/2023
Số trang: 1/1

## BB kiểm tra (hidden)
Ngày…........tháng…. ....năm.2023
Ban kiểm tra gồm
| + Ông/Bà |  | Chức vụ |  | Đại diện | QC |  | Trưởng ban
| + Ông/Bà |  | Chức vụ |  | Đại diện | Thiết kế |  | Ủy viên
| + Ông/Bà |  | Chức vụ |  | Đại diện | Kế toán |  | Ủy viên
| Đã kiểm tra các loại hàng hóa , do công ty ( bộ phận sản xuất )…....................................... Cung cấp. | [5 empty] | Tại…........................................
Của đơn hàng :Mã quản lý :…..................................
tt | Tên vật tư/thiết bị | Thông số kỹ thuật | Model/Mã bản vẽ | Đơn vị tính | Phương thức kiểm tra | Thông số thực tế | Số lượng theo chứng từ | Kết quả kiểm tra |  | Ghi chú
[8 empty] | Số lượng đạt | Số lượng không đạt
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | G
1
2
3
4
5
6
7
8
| Bộ phận QC |  |  | Bộ phận kỹ thuật |  |  |  | Bộ phận kế toán

## DN CCNL
Số đề nghị : 196 |  | Ngày đề nghị | 2025-06-11 | Thuộc khối |  | Dự án Molex
Người đề nghị : Lê Đức Hiệp |  | Điện thoại | 0865595387 | Email |  | hiep.veie@gmail.com
Người thiết kế: Tô Văn Dũng |  | Điện thoại | 0911840913 | Email
Tên dự án : Xây dựng nhà xưởng Molex Giai đoạn 1
Mã nội bộ (Thi công) : CNV2502006S
Mã nội bộ (Thiết kế) :
Lý do đề nghị | : Nhân công thi công hệ thống Camera Hải quan
Stt | Mã bản vẽ | Hạng mục công việc | Thợ/giám sát cần | Đơn vị tính | Số lượng | Khung giờ thi công | Ngày cần nhân công | Địa điểm thi công | Ghi chú/Chứng chỉ….
1 | CNV2502006S | Nhân công + vật tư thiết bị trọn gói Thi công lắp đặt hệ thống Camera Hải quan | 10 | Gói | 1 | 7h30 đến 24h00 | 2025-06-20 | Khu Công Nghiệp Thăng Long II- Mỹ Hào - Hưng Yên | Công nhân có Chứng chỉ ATLĐ nhóm 3. Phải đi kháo sát thực tế mới được báo giá.

## KL Hanwa
XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG
Mã | Stt | Nội dung công việc | Thông số kỹ thuật | Maker/ xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Vật liệu | TL riêng | Dài | Rộng | Dày | ĐK | TL 1 CT | Số chi tiết | m | kg/m | sơn m2/m | m2 sơn | XNKL | Ghi chú
| I | PHẦN THIẾT BỊ
| 1 | Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) | Cat 5/5e/6; cáp quang; ống ghen cứng + mềm D20/25/32 | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 800 | Nghiệm thu theo thực tế
| 2 | Ống ghen pvc cứng/ mềm | D20/D25/D32 | Sino | mét | 600 | [12 empty] | 500 | Nghiệm thu theo thực tế
| 3 | Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch | Dây CVV 3cx1.5mm2/ 3cx2.5mm2 | VN/TĐ | mét | 200 | [12 empty] | 200 | Nghiệm thu theo thực tế
| 4 | Camera + kèm đế/ giá đỡ | Camera Hanwa XNO-612OR | Hanwa | Bộ | 5 | [12 empty] | 7 | Yc bên cung cấp cam kết đảm bảo tiêu chuẩn bên Hải Quan yêu cầu
| 5 | Đầu ghi | Đầu ghi hinh Hanwa XRN-1620B2 | Hanwa | Bộ | 1 | [12 empty] | 1
| 6 | Ổ cứng | Dung lượng 10TB 3.5" - 6Gb/s, 256MB cache, 7200rpm | Seagate | Bộ | 1 | [12 empty] | 6
| 7 | Thiết bị chuyển mạch Huviron F-SP3-8F2G-BL | [16 empty] | 1
| 8 | Tủ mạng 42U-D1001 | [16 empty] | 1
| 9 | Dây điện 3x2.5 | [16 empty] | 50
| II | PHẦN NHÂN CÔNG
| 1 | Nhân công lắp đặt Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) |  | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 800 | Nghiệm thu theo thực tế
| 2 | Nhân công lắp đặt Ống ghen pvc cứng/ mềm |  | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 500 | Nghiệm thu theo thực tế
| 3 | Nhân công lắp đặt Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch |  | VN/TĐ | mét | 200 | [12 empty] | 200 | Nghiệm thu theo thực tế
| 4 | Nhân công lắp đặt Camera + kèm đế/ giá đỡ |  | VN/TĐ | Bộ | 5 | [12 empty] | 7
| 5 | Nhân công lắp đặt Đầu ghi + ổ cứng |  | VN/TĐ | Bộ | 1 | [12 empty] | 1
| III | PHẦN CHI PHÍ CHUNG
| 1 | Vật tư phụ: Kẹp ống, nối ống, Vít, nở, băng dính, dây nhảy quang, hạt mạng RJ45 Cat 5/5e/6, dây thít, ống lồng,… | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1 | [12 empty] | 1
| 2 | Chi phí quản lý, Vệ sinh 5S, An toàn, PCCC, biện pháp thi công (xe nâng, giàn giáo, thang…)….... | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1 | [12 empty] | 1
0
- Điạ điểm : Khu Công Nghiệp Thăng Long II- Mỹ Hào - Hưng Yên

## Advidia (hidden)
XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG
Mã | Stt | Nội dung công việc | Thông số kỹ thuật | Maker/ xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Vật liệu | TL riêng | Dài | Rộng | Dày | ĐK | TL 1 CT | Số chi tiết | m | kg/m | sơn m2/m | m2 sơn | XNKL | Thành tiền
| I | PHẦN THIẾT BỊ
| 1 | Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) | Cat 5/5e/6; cáp quang; ống ghen cứng + mềm D20/25/32 | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 600 | 360000
| 2 | Ống ghen pvc cứng/ mềm | D20/D25/D32 | Sino | mét | 600 | [12 empty] | 600 | 360000
| 3 | Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch | Dây CVV 3cx1.5mm2/ 3cx2.5mm2 | VN/TĐ | mét | 200 | [12 empty] | 200 | 40000
| 4 | Camera + kèm đế/ giá đỡ | M-29-V | Advidia | Bộ | 5 | [12 empty] | 6 | 30
| 5 | Đầu ghi | Đầu ghi 32 kênh (có PoE) - Hỗ trợ 8 ổ HDD, mỗi ổ tối đa 10 TB | Advidia | Bộ | 1 | [13 empty] | 0
| 6 | Ổ cứng | Dung lượng 10TB 3.5" - 6Gb/s, 256MB cache, 7200rpm | Seagate | Bộ | 1 | [13 empty] | 0
| II | PHẦN NHÂN CÔNG
| 1 | Nhân công lắp đặt Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) |  | VN/TĐ | mét | 600
| 2 | Nhân công lắp đặt Ống ghen pvc cứng/ mềm |  | VN/TĐ | mét | 600
| 3 | Nhân công lắp đặt Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch |  | VN/TĐ | mét | 200
| 4 | Nhân công lắp đặt Camera + kèm đế/ giá đỡ |  | VN/TĐ | Bộ | 5
| 5 | Nhân công lắp đặt Đầu ghi + ổ cứng |  | VN/TĐ | Bộ | 1
| III | PHẦN CHI PHÍ CHUNG
| 1 | Vật tư phụ: Kẹp ống, nối ống, Vít, nở, băng dính, dây nhảy quang, hạt mạng RJ45 Cat 5/5e/6, dây thít, ống lồng,… | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1
| 2 | Chi phí quản lý, Vệ sinh 5S, An toàn, PCCC, biện pháp thi công (xe nâng, giàn giáo, thang…)….... | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1
760030
- Điạ điểm : Khu Công Nghiệp Thăng Long II- Mỹ Hào - Hưng Yên

## Quy dinh AT
YÊU CẦU NHÀ THẦU KHI THI CÔNG TẠI MEIKO
STT | NỘI DUNG | YÊU CẦU | HÌNH ẢNH MINH HỌA
1 | Hồ sơ trước khi thi công | 1. Toàn bộ nhân viên đang ký vào làm việc phải có bảo hiểm tai nạn (BHTN) 24h: Trình hợp đồng và danh sách người được bảo hiểm (thi công trong 1 tháng thì chỉ làm 1 tháng)
2. Thẻ ATLĐ loại 3 an toàn thi công trong xây dựng
3. Người nào thực hiện hàn và cắt thì phải có chứng chỉ PCCC về hàn cắt (Làm khoảng 2-3 tuần)
3. Cung cấp danh sách + số CCCD nhân viên vào làm việc.
4. Khi đi làm việc phải mang theo CCCD xuất trình khi vào cổng
2 | Bảo hộ lao động khi vào thi công | 1. Mũ bảo hộ cứng mầu trắng. Nếu làm việc với MTE thì CNV sẽ cấp thêm logo để dán trên mũ.
2. Quần áo bảo hộ lao động (quần dài, áo dài tay). Nếu làm việc với MTE thì CNV sẽ cấp thêm áo lưới MTE Áo lưới được đánh số và cấp theo danh sách tên (không được đổi áo lưới với nhau, nếu cần đổi báo lại quản lý CNV)
3. Giầy bảo hộ lao động: - Giầy bảo hộ mũi sắt khi thi công và đi lại ngoài nhà.
4. Có đai bó ông quần.
5. Quần vải hoặc chất liệu thoải mái (không mặc quần bò khi thi công)
3 | Một số quy định an toàn khi vào nhà máy | 1. Không hút thuốc trong nhà máy: không máng thuốc lá, điếu, bật lửa vào trong nhà máy. 2. Khi đi vào nhà máy phải đăng ký và trình thẻ ra vào. Khi đi ra phải đi qua cửa từ của nhà máy. 3. Chỉ đi lại ở tuyến đường đã định theo hướng dẫn của giám sát CNV. Tuyệt đối không đi sang các khu vực khác. 4. Chỉ sử dụng nhà WC theo hướng dẫn của giám sát CNV. 5. Tuân thủ quy định phân loại rác khi thi công. Và chỉ chuyển rác ra khu vực tập kết khi giám sát CNV hướng dẫn và yêu cầu. 6. Khi cần mang nước uống vào nhà máy: Chỉ được mang nước lọc trắng. Tuyệt đối không được mang nước uống có gas, có cồn. 7. Trước giờ làm việc phải tập trung học an toàn đầu giờ (khoảng 10p) do giám sát CNV đào tạo. 8. Vị trí thi công phải có cọc tiêu và dây căng cảnh báo bao quây khu vực thi công. 9. Tại vị trí thi công phải có giá và treo biển hiển thị (giấy phép thi công)
5 | Nguồn điện khi thi công | - Chỉ sử dụng nguồn điện tại vị trí mà giám sát CNV chỉ định. - Nếu từ ổ căm nhà máy tới thiết bị sử dụng phải qua ổ cắm chuyền thì phải sử dụng ổ cắm + phích cắm công nghiệp - Dây nguồn không được nối. - Phải sử dụng dây nguồn chuyên dùng (dây phải có thêm lõi tiếp địa)
6 | Nguồn nước khi thi công | - Chỉ lấy nước tại vị trí được giám sát CNV chỉ định.
9 | Yêu cầu với thiết bị nâng hạ | 1. Xe, thiết bị phải có kiểm định an toàn, đăng kiểm (còn thời hạn) 2. Người vận hành phải có đủ chứng chỉ còn thời hạn 3. Phải đăng ký trước 1 ngày (trừ thứ 7 và CN)
10 | Vận chuyển vật tư thiết bị khi thi công | 1. Phải có xe để vận chuyển vật tư, thiết bị, rác thải khi thi công. Tuyệt đối không được khuân vác. 2. Với những xe vân chuyển bên trong nhà máy phải đảm bảo sạch sẽ. 3. Phải đăng ký trước 1 ngày
11 | Kê lót bảo quản vật tư, thiết bị | 1. Toàn bộ vật tư thiết bị phải được kê cao khỏi mặt đất bằng gỗ, ván, palet….. 2. Chỉ sử dụng bạt vàng-cam trong nhà máy 3. Phải có cọc tiêu, dây căng cảnh bảo khu vực thi công, tập kết vật tư thiết bị và dán giấy hiển thị. 4. Vật tư, thiết bị để tạm khi chưa dùng ngay phải phủ bạt có biển hiển thị thông tin
12 | Nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi thi công | 1. Cung cấp đầy đủ giấy tờ: CO, CQ, bản vẽ... của vật tư, thiết bị 2. Mang đầy đủ dụng cụ để đo kiểm vật tư thiết bị: thước dây, thước kẹp…...

## DA xác nhận (hidden)
XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG
Mã | Stt | Nội dung công việc | Thông số kỹ thuật | Maker/ xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Vật liệu | TL riêng | Dài | Rộng | Dày | ĐK | TL 1 CT | Số chi tiết | m | kg/m | sơn m2/m | m2 sơn | XNKL | Thành tiền
| I | PHẦN THIẾT BỊ
| 1 | Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) | Cat 5/5e/6; cáp quang; ống ghen cứng + mềm D20/25/32 | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 600
| 2 | Ống ghen pvc cứng/ mềm | D20/D25/D32 | Sino | mét | 600 | [12 empty] | 600
| 3 | Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch | Dây CVV 3cx1.5mm2/ 3cx2.5mm2 | VN/TĐ | mét | 200 | [12 empty] | 200
| 4 | Camera + kèm đế/ giá đỡ | M-29-V | Advidia | Bộ | 5 | [12 empty] | 6 |  | Chuyển sang hãng Hanwha có Model đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật | None China
| 5 | Đầu ghi | Đầu ghi 32 kênh (có POE) - Hỗ trợ 8 ổ HDD, mỗi ổ tối đa 10 TB | Advidia | Bộ | 1 | [12 empty] | 1 |  | Có thể chuyển sang hãng Hanwha - Model đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật
| 6 | Ổ cứng | Dung lượng 10TB 3.5" - 6Gb/s, 256MB cache, 7200rpm | Seagate | Bộ | 1 | [12 empty] | >=1 |  | Số lượng ổ cứng đảm bảo đủ dung lượng lưu trữ dữ liệu cho 365 ngày. Có thể chuyển sang hãng Hanwha - Model đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật
| II | PHẦN NHÂN CÔNG
| 1 | Nhân công lắp đặt Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) |  | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 600
| 2 | Nhân công lắp đặt Ống ghen pvc cứng/ mềm |  | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 600
| 3 | Nhân công lắp đặt Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch |  | VN/TĐ | mét | 200 | [12 empty] | 200
| 4 | Nhân công lắp đặt Camera + kèm đế/ giá đỡ |  | VN/TĐ | Bộ | 5 | [12 empty] | 6
| 5 | Nhân công lắp đặt Đầu ghi + ổ cứng |  | VN/TĐ | Bộ | 1 | [12 empty] | 1 |  | Bao gồm nhân công T&C hệ thống
| III | PHẦN CHI PHÍ CHUNG
| 1 | Vật tư phụ: Kẹp ống, nối ống, Vít, nở, băng dính, dây nhảy quang, Hộp chia trung gian, hạt mạng RJ45 Cat 5/5e/6, dây thít, ống lồng,… | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1 | [12 empty] | 1
| 2 | Chi phí quản lý, Vệ sinh 5S, An toàn, PCCC, biện pháp thi công (xe nâng, giàn giáo, thang…)….... | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1 | [12 empty] | 1
0
- Điạ điểm : Khu Công Nghiệp Thăng Long II- Mỹ Hào - Hưng Yên

## BG
BÁO GIÁ CAMERA PHÚC BÌNH
Mã | Stt | Nội dung công việc | Thông số kỹ thuật | Maker/ xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Vật liệu | TL riêng | Dài | Rộng | Dày | ĐK | TL 1 CT | Số chi tiết | m | kg/m | sơn m2/m | m2 sơn | XNKL | Đơn giá | Thành tiền
| I | PHẦN THIẾT BỊ
| 1 | Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) | Cat 5/5e/6; cáp quang; ống ghen cứng + mềm D20/25/32 | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 600 | 8500 | 5100000
| 2 | Ống ghen pvc cứng/ mềm | D20/D25/D32 | Sino | mét | 600 | [12 empty] | 600 | 5500 | 3300000
| 3 | Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch | Dây CVV 3cx1.5mm2/ 3cx2.5mm2 | VN/TĐ | mét | 200 | [12 empty] | 200 | 32000 | 6400000
| 4 | Camera + kèm đế/ giá đỡ | M-29-V | Advidia | Bộ | 5 | [12 empty] | 6 | 14500000 | 87000000 | Chuyển sang hãng Hanwha có Model đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật | None China
| 5 | Đầu ghi | Đầu ghi 32 kênh (có POE) - Hỗ trợ 8 ổ HDD, mỗi ổ tối đa 10 TB | Advidia | Bộ | 1 | [12 empty] | 1 | 54600000 | 54600000 | Có thể chuyển sang hãng Hanwha - Model đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật | Nếu chọn loại Camera IP 16 kênh thì 23,000,000đ
| 6 | Ổ cứng | Dung lượng 10TB 3.5" - 6Gb/s, 256MB cache, 7200rpm | Seagate | Bộ | 4 | [12 empty] | 1 | 6800000 | 6800000 | Số lượng ổ cứng đảm bảo đủ dung lượng lưu trữ dữ liệu cho 365 ngày. Có thể chuyển sang hãng Hanwha - Model đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật
| II | PHẦN NHÂN CÔNG
| 1 | Nhân công lắp đặt Dây tín hiệu (Cat 5/5e/6) đi trong ống ghen PVC cứng + ghen mềm; dây cáp quang, dây nhảy quang (Bao gồm vật tư chính, vật tư phụ) |  | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 600 |  | 24000000
| 2 | Nhân công lắp đặt Ống ghen pvc cứng/ mềm |  | VN/TĐ | mét | 600 | [12 empty] | 600
| 3 | Nhân công lắp đặt Dây nguồn, tiếp địa cho đầu ghi; Switch |  | VN/TĐ | mét | 200 | [12 empty] | 200
| 4 | Nhân công lắp đặt Camera + kèm đế/ giá đỡ |  | VN/TĐ | Bộ | 5 | [12 empty] | 6
| 5 | Nhân công lắp đặt Đầu ghi + ổ cứng |  | VN/TĐ | Bộ | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | Bao gồm nhân công T&C hệ thống
| III | PHẦN CHI PHÍ CHUNG | [18 empty] | 0
| 1 | Vật tư phụ: Kẹp ống, nối ống, Vít, nở, băng dính, dây nhảy quang, Hộp chia trung gian, hạt mạng RJ45 Cat 5/5e/6, dây thít, ống lồng,… | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1 | [12 empty] | 1 | 1200000 | 1200000
| 2 | Chi phí quản lý, Vệ sinh 5S, An toàn, PCCC, biện pháp thi công (xe nâng, giàn giáo, thang…)….... | Thầu phụ cấp | VN | Lot | 1 | [12 empty] | 1 | 6400000 | 6400000
|  | tủ mạ 42U-D1000 | [16 empty] | 1 | 6400000 | 6400000
|  | thiết bị chuyển mnach | [16 empty] | 8 | 750000 | 6000000
207200000
- Điạ điểm : Khu Công Nghiệp Thăng Long II- Mỹ Hào - Hưng Yên

## PHÂN LOẠI GIA CÔNG (hidden)
Phân loại gia công ngoài
Vật liêu/Gia công/Bề mặt/Dung sai/Chiều dầy trung bình hoặc trọng lượng ( vật nhỏ )
VÍ DỤ DƯỚI ĐÂY
Kết cấu | SS400/Cắt_Chấn_Hàn/Không sơn/D sai tự do/8mm
C xác cao | SKD/Tiện_mài/Nhiệt luyện/+-0.002/<100g
Kết cấu inox | Inox/Cắt _ chấn _hàn tig/Sơn/D sai tự do/ 3mm