## Sheet1
2. DỰ KIẾN CÁC TRANG THIẾT BỊ BẢO MẬT, NÂNG CẤP PHẦN MỀM MẠNG CNTT CỦA TỈNH ỦY
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bản quyền Hệ thống thu thập giám sát an ninh mạng (Bản quyền: vĩnh viễn, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: 36 tháng) | Bản quyền | 1
1. Giám sát trực tuyến trạng thái hoạt động (Status) các thiết bị CNTT trong phòng máy chủ (Phần cứng, dịch vụ mạng, cổng mạng) và cảnh báo bằng email hoặc gửi thông tin đến APP di động hoặc gửi tin nhắn sms thông qua SMS service ngay (do chủ đầu tư chỉ định) lập tức đến người quản trị khi có sự cố xảy ra. 2. Giám sát trực tuyến tấn công và xâm nhập mạng trái phép (IDS): Giám sát các gói dữ liệu vào ra các cổng mạng (gateway) và cảnh báo kịp thời đến người quản trị bằng sms (Thông qua SMS gateway do chủ đầu tư chỉ định) hoặc email ngay lập tức. Hệ thống IDS giúp Phát hiện kịp thời sự lây nhiễm mã độc trong hệ thống mạng, các máy tính bị nhiễm mã độc, các máy tính bị tình nghi là thành viên của mạng máy tính ma (botnet) và phát hiện kịp thời các tấn công mạng xuất phát từ mạng diện rộng cũng như các tấn công xuất phát trong nội bộ. Khả năng tích hợp sơ đồ / bản đồ để thuận tiện cho việc giám sát trực quan.
3. Giám sát tập trung và trực tuyến toàn bộ các bản ghi (Logs) từ tất cả các thiết bị mạng, máy chủ (Security information and event management – SIEM) từ đó cung cấp cho người quản trị công cụ tìm kiếm tốc độ cao để tìm kiếm các sự kiện quan trọng hoặc bất thường liên quan đến vấn đề an toàn và hoạt động của hệ thống (event) để chẩn đoán, giám sát tình hình hoạt động cũng như cung cấp các báo cáo giám sát trực tuyến để người quản trị nắm bắt được tình hình an toàn - an ninh của hệ thống trung tâm dữ liệu và tình hình sử dụng tài nguyên mạng có đúng chuẩn hay không để có các điều chỉnh kịp thời. 4. Giám sát trực tuyến xâm nhập hoặc truy cập hệ thống máy chủ trái phép hoặc có phép bằng cách cung cấp các thông tin bản ghi (Logs), giám sát việc đăng nhập máy chủ hoặc giám sát cài đặt phần mềm độc hại (rootkit) thay đổi thông tin hoặc cấu hình máy chủ (System file & Registry). Hệ thống sẽ gửi cảnh báo bằng email hoặc bằng APP di động hoặc SMS đến người quản trị (Thông qua SMS gateway của chủ đầu tư chỉ định) kịp thời tùy thuộc vào việc xác lập các thông tin bảo mật (Triggered).
5. Giám sát trực tuyến các kết nối đến và và đi (Cho phép hoặc không cho phép): Giữa tất cả các máy tính trong mạng nội bộ lẫn nhau; Giữa tất cả máy tính trong mạng nội bộ với hệ thống mạng diện rộng (ĐTSLCD); Giữa các máy tính trong mạng nội bộ, mạng diện rộng với hệ thống máy chủ, hệ thống tường lửa bằng giao diện đồ hoạ thể hiện hệ thống mạng nội bộ, hệ thống Trung tâm dữ liệu và hệ thống mạng diện rộng 63 tỉnh thành và các cơ quan ban Đảng (Network Access MAP). 6. Giám sát trực tuyến bằng giao diện đồ họa tình trạng tấn công mạng, lây nhiễm mã độc từ hệ thống Internet/WAN Local bằng giao diện đồ hoạ (Global Access MAP)
7. Nhận dạng tiến trình sạch hay bẩn: Thành phần trực tuyến nhận dạng tiến trình - thu thập tất cả các tiến trình (process) đang vận hành và các tập tin được sử dụng bởi tiến trình. Các tiến trình / tập tin này sẽ được kiểm tra sạch hay bẩn bằng bộ dữ liệu nhận dạng có sẵn hoặc tải lên các tổ chức an ninh mạng trên thế giới để lấy về các báo cáo liên quan. 8. Khả năng chia sẻ thông tin tự động dữ liệu về giám sát với các hệ thống giám sát an ninh mạng khác của các cơ quan chức năng khi có đường truyền kết nối: Các thông tin cảnh báo từ hệ thống giám sát địa phương phải được cảnh báo trực tuyến tại hệ thống địa phương và được đóng gói theo chuẩn Syslog hoặc JSON trên kênh mã hoá HTTPS và truyền đến Hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu giám sát của các cơ quan chức năng.
9. Không giới hạn số lượng node giám sát, không giới hạn lưu lượng phân tích logs hằng ngày. Quy mô giám sát: - Toàn bộ các trang thiết bị (có khả năng gửi log bằng giao thức UDP 514), máy chủ vật lý (cài đặt phần mềm ảo hóa – điện toán đám mây) và máy chủ ảo. - Giám sát gói tin cảnh báo tấn công mạng, lây nhiễm mã độc(IDS) cho toàn bộ vùng mạng tại Trung tâm dữ liệu - Không giới hạn các thiết bị khác (dự phòng tăng trưởng)
10. Giao diện điều khiển: Tiếng Việt 11. Cung cấp bằng chứng số phục vụ công tác điều tra sau sự cố. 12. Bao gồm: - Bản quyền động cơ phát hiện tấn công mạng, mã độc. Động cơ cho phép cập nhật trực tuyến và hoặc cập nhật từ Signature server đặt tại Trung tâm miền trong mạng truyền số liệu chuyên dụng, không kết nối internet; - Lắp đặt, cài đặt, cấu hình Hệ thống Theo dõi giám sát mạng. Hãng sản xuất: RealTech Model: REVSOCHT2536+ Xuất xứ: Việt Nam
2 | Màn hình Giám sát an ninh mạng | Cái | 4
Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X77L Hãng sản xuất: Sony/Samsung/LG
3 | Máy chủ Dùng để cài đặt làm máy Proxy chia sẻ Internet cho mạng LAN của Tỉnh ủy và cài đặt hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến | Cái | 1
- Hãng sản xuất: DELL-EMC - Model: PowerEdge R750xs - Dell PowerEdge R750xs 8x3.5in Hot Plug Rack 2U - Processor: 2 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 - Memory: 8x Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank SNP75X1VC/32G - Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port IGb LOM+ Broadcom. 5720 Quad Port IGbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 - Raid Controller: Dell PERC H755 Front PCIe Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV Cache - SSD: 2x SSD Samsung 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise HS with Caddy Tray - Hard Drive: 4 x Dell 8TB 7.2K IM SAS 3.5in Hot-plug Hard Drive - Optical Drive: DVD+/-RW, SATA, Internal - Management: iDRAC9, Enterprise 15G - Power Supply: Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode - Xuất xứ: Malaysia - Bảo hành: 3 năm, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất CO/CQ: Cấu hình cơ bản (Nhà phân phối cấp)
4 | Hệ thống phòng chống thư rác/virus cho tập tin đính kèm chuyên dụng tải TTCNTT Tỉnh ủy | Thiết bị | 1
-Tên sản phẩm : RealTech Antispam mail appliance -Hãng sản xuất: RealTech -Model: REVASMHT43262+ -Xuất xứ: Việt Nam -Kiểu dáng: 1 U half size rack mount -Cổng mạng: 6x1Gbps và 2x10Gbps SFP+ (Bao gồm Cable và DAC Cable) -Bộ vi xử lý: 1x Intel Xeon 4 Cores -Dung lượng ổ cứng: 1x1.92TB M.2 SSD Enterprise -Nguồn có sẵn: 1 -Thông lượng Mail/giờ: 1.2 Million -Giao diện điều khiển: Tiếng Việt -Bảo hành: 3 năm, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Bao gồm: -Cập nhật động cơ phòng chống thư rác, virus trong vòng 03 năm liên tục, trục tuyến và cập nhật từ Signature server đặt tạo Trung tâm miền trong mạng truyền số liệu chuyên dụng, không kết nối internet -Bản quyền vĩnh viễn, khi hết hạn bản quyền cập nhật mới, thiết bị vẫn hoạt động bình thường, đầy đủ tính năng nhưng với cơ sở dữ liệu được cập nhật lần cuối cùng
5 | Thiết bị tường lửa mạng cấp huyện, Đảng ủy Khối CQ cà DN tỉnh, các đoàn thể chính trị cấp tỉnh | Thiết bị | 1
- Hãng sản xuất: Sonicwall - Model: TZ270 - Xuất sứ: Mỹ/Đài Loan - Kiểu dáng: Desktop - Cổng mạng: 8x1GbE, 2 USB 3.0, 1 Console - Thông lượng Firewwall Inspection: 2 Gbps - Thông lượng Threat Prevention: 750 Mbps - Thông lượng Application Inspection: 1 Gbps - Thông lượng IPS: 1 Gbps - Thông lượng Anti-malware Inspection: 750 Mbps - Thông lượng TLS/SSL decryption and Inspection (DPI SSL): 300 Mbps - Thông lượng IPSec VPN: 6000 - Maximum connections (SPI): 750000 - Maximum connections (PDI): 150000 - Maximum connections (DPI SSL): 25000 -Tính năng Bảo mật: GATEWAY ANTI-MALWARE, INTRUSION PREVENTION AND APPLICATION CONTROL 3 Year - Kiến trúc: Multi-core architecture - Hỗ trợ công nghệ Secure SD-WAN: Không tốn chi phí license: - Quản lý cho các thiết bị tường lửa kết nối, không giới hạn thiết bị tường lửa kết nối quản trị. - Hệ thống quản lý tường lửa tập trung (on-premises) cho môi trường Closed Network (Không kết nối internet) - Chứng chỉ: FIPS 140-2 Level 2 (with Suite B), Ipv6/USGv6, ICSA Network Firewall, ICSA Firewall Enterprise, ISCA - Network Antivirus / Antimalware - Bảo hành và dịch vụ hỗ trợ Kỹ thuật: 3 năm, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
6 | Bộ điều khiển tín hiệu | Thiết bị | 1
- Hãng sản xuất: ARIRANG - Nhãn hiệu: ARIRANG - Model: VCW12 - Hỗ trợ cổng đầu vào chuẩn: 8 x DVI-U cổng - Hỗ trợ cổng đầu ra: 12 x HDMI (tối đa 1920 x 1080) cổng - Cổng điều khiển: RS-232, RJ-45 - Nguồn đầu vào:100-240V AC~50/60Hz- - Nhiệt độ hoạt động: 0-45 độ C - Kích thước: 483x360x89 mm lxWxH - Trọng lượng: Xấp xỉ 7kg - Công suất: Tối đa 100W - Tuổi thọ: 60.000 giờ - Hỗ trợ 8 lớp hình ảnh cùng lúc trên màn hình - Cho phép hiệu chỉnh ECO signal, real-time - Cho phép tạo đến 32 mode hiển thị - Hỗ trợ cắt thẳng, lật, không có chế độ màn hình nền đen, Karton - Hỗ trợ nguồn hình ảnh vào 60Hz - Tuỳ chỉnh hiển thị EDID - Đầy đủ Phụ kiện và công lắp đặt cho 4 màn hình (Khung treo, cáp HDMI, Card đồ hoạ,vv …) - Xuất sứ: Việt Nam - Thời gian bảo hành: 12 tháng
7 | Bản quyền phần mềm chống rò rỉ, thất thoát dữ liệu (DLP), 3 năm cho các máy tính mạng LAN Tỉnh ủy | Bản quyền | 180
* Các tính năng chính - Kiểm soát các kênh rỏ rỉ dữ liệu - Giao diện điều khiển độc lập - Chính sách và quy tắc linh hoạt - Ghi nhận/Lưu files và tin nhắn - Trích xuất nội dung tập tin file - Danh mục thông minh của nhân viên gồm địa chỉ email, mạng xã hội và tài khoản nhắn tin - Phân tích hành vi của người dùng - Báo cáo hiệu quả. - Ghi nhật ký sự kiện - Bản đồ kết nối người dùng - Khả năng tích hợp hệ thống domain (Active Directory) - Hỗ trợ nhận diện ký tự quang học (OCR) Hỗ trợ REST API
* Chống thất thoát dữ liệu qua thiết bị ngoại vi - Kiểm soát linh hoạt và chi tiết các thiết bị ngoại vi - Danh mục thiết bị của công ty - Kiểm soát sao chép ảnh ra bên ngoài / qua in ấn - Hỗ trợ mã hóa dữ liệu file khi sao chép ra thiết bị ngoại vi - Hỗ trợ triển khai và quản lý tập trung - Hỗ trợ yêu cầu quyền truy cập thiết bị - Bảo vệ khỏi hình thức giả mạo bởi các điểm cuối. - Hỗ trợ ghi nhận và kiểm soát: + Chụp màn hình và theo dõi bàn phím. + Ghi âm từ microphone + Quay bằng webcam - Thiết bị ngoại vi hỗ trợ: USB, Network, WiFi, Bluetooth, LPT/COM Port, FDD, DVD/CD, PCMCIA, IrDA, Modem, Máy in, HDD, Các ổ cứng ngoài khác, Tape drives, FireWire
*Chống thất thoát dữ liệu qua mạng - Kiểm soát toàn bộ các kênh internet - Phân tích các lưu lượng (traffic) mã hóa - Email quarantine - Hỗ trợ phân tích lưu lượng email trong nội bộ và webmail qua các giao thức như: SMTP, IMAP, POP3, MAPI - Các kênh qua web: HTTP/HTTPS và FTP - Hỗ trợ các kênh messengers thông dụng: WhatsApp, Telegram, Skype, MSN, Mail.ru Agent, MS Lync, Viber, ICQ, XMPP (Jabber)… - Hỗ trợ kiểm soát các kênh từ các mạng xã hội thông dụng: Facebook, Twitter… - Hỗ trợ kiểm soát dịch vụ trên nền tảng cloud. - Hỗ trợ cảnh báo có thể xảy ra. - Bảo hành: 3 năm - Hãng sản xuất: Zecurion - Model:DLP-STE-3S-500 - Xuất xứ: Mỹ
8 | Bản quyền hệ thống quét virus, phân tích nguồn gốc tấn công, quét chỉ báo, khả năng đáp ứng - ngăn chặn từ xa, cô lập điểm cuối (AV-EDR) - 3 năm cho các máy tính mạng LAN Tỉnh ủy | Bản quyền | 180
Quản trị tập trung Các tính năng bảo vệ cốt lõi cho Máy tính - Anti-Malware - Tường lửa cá nhân và chống tấn công mạng - Công nghệ chống virus mã hóa cho máy trạm và máy chủ - Đánh giá, phòng ngừa và ngăn chặn việc khai thác lỗ hổng bảo mật"" ""Các tính năng Kiểm soát người dùng - Endpoint Control - Kiểm soát ứng dụng sử dụng - Kiểm soát thiết bị sử dụng - Kiểm soát truy cập web Bảo vệ Máy Chủ Bảo vệ Smartphone và Tablet Mã hóa dữ liệu Các tính năng quản trị hệ thống - Cài đặt hệ điều hành và phần mềm từ xa - Quản lý phần mềm, phần cứng và bản quyền - Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá lỗi - Tích hợp SIEM nâng cao
Phân tích nguồn gốc tấn công - Root cause analyse Tìm ra đợt tấn công bắt đầu từ đâu, khi nào, để loại bỏ các gốc rễ của cuộc tấn công đó. Hầu như đa số malware đều có tính năng nhân bản hoặc tạo ra các biến thể con, khả năng phân tích nguồn gốc tấn công giúp tìm ra các malware gốc để có thể tiêu diệt triệt để."" Quét chỉ cáo IoC - Indicator of Compromise (IoC) scan IoC là chỉ dấu xâm nhập, là một tập hợp dữ liệu về một đối tượng hoặc hoạt động chỉ ra sự truy cập trái phép vào hệ thống mạng, nó có thể gồm mã của tập tin nguy hại hoặc đường URL của web, cho phép xác định một cuộc tấn công chỉ định nào đó có những malware với mã là gì hoặc máy chủ hacker có URL là như thế nào,...sau khi dựa trên IoC này, người quản trị có thể dò quét trên các máy tính trong hệ thống, xem có máy tính nào có chứa IoC đó không để xử lý." Khả năng đáp ứng - Response actions Nếu hệ thống chỉ triển khai giải pháp Select, Advanced, không triển khai KEDR-O, khi xuất hiện malware thì phần mềm Kaspersky sẽ tự diệt và kết thúc sự cố. Nhưng khi cần điều tra thêm thì quản trị viên phải đi đến từng máy để lấy dữ liệu, hoặc khi phát hiện ra có tấn công thì quản trị viên phải gọi điện hoặc là chạy đến máy tính người dùng để xử lý. Thì với EDR họ có thể đưa ra các hành động từ xa. Quản trị viên có thể tạo quy tắc ngăn chặn thực thi cho một đối tượng không đáng tin cậy, tìm kiếm các sự cố tương tự trong nhóm thiết bị dựa trên các chỉ báo IoC đã chọn, cô lập đối tượng không đáng tin cậy, cô lập thiết bị bị xâm nhập khỏi mạng.
Cô lập điểm cuối - Endpoint isolation Khả năng cách ly máy tính, đây là 1 phần của các hành động mà quản trị viên có thể thực hiện từ xa. Khi 1 máy tính bị kiểm soát hoặc hacker chiếm được quyền điều khiển, người quản trị phải cách ly máy đó ra khỏi hệ thống mạng để điều tra và xử lý. Trước đây là họ phải đến tận nơi, rút dây mạng, để máy tính đó không gây ảnh hưởng đến cả hệ thống, thì nay với KEDR-O, và tính năng Endpoint isolate, quản trị viên có thể ra lệnh ngắt máy tính đó kết nối tới mạng và các máy tính khác, máy tính bị cô lập vẫn có kết nối tới công cụ quản trị tập trung KSC để quản trị viên có thể xử lý từ xa. - Hãng sản xuất: Kaspersky - Model:EDR-O - Xuất xứ: Nga - Bảo hành: 3 năm
9 | Bản quyền hệ điều hành windows cho máy cá nhân | Bản quyền | 50
Phần mềm bản quyền HĐH cho máy trạm bản quyền vĩnh viễn Windows PRO 10/11 Hãng sản xuất: Microsoft Model: Windows PRO 10/11 Xuất xứ: Mỹ Bảo hành: 1 năm
10 | Bản quyền phần mềm Office cho máy tính cá nhân | Bản quyền | 50
Hãng sản xuất: Microsoft Xuất xứ: Mỹ Bảo hành: 1 năm
Tổng giá trị chưa bao gồm VAT (VND)