## Sheet1
TT |  | Name/Model | Mô tả | Xuất Xứ | BH Tháng | Đơn vị | S.l | Đ.giá (VNĐ) | T.Tiền (VNĐ)
I. Hệ thống cad
1 |  | 1427254-6 | AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, | China |  | Thùng | 134 | 2193500 | phần này Huy nhập trực tiếp NSP , nó cũng nhà pp, nếu nó làm giá tốt thì Huy lấy bên đó giúp vì Hải cũng lấy lại nhà pp. Mình để đơn giá, Huy tham khảo
2 |  |  | Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, OM3) | China |  | M | 500 | 40660
3 |  |  | Nhân mạng Cat6 AMP/Commscope RJ45 và Mặt nạ Faceplate 2 port Commscope/AMP | China | 12 | Bộ | 79 | 177620
4 |  |  | Nhân mạng Cat6 AMP/Commscope RJ45 và Mặt nạ Faceplate 1 port Commscope/AMP | China | 12 | Bộ | 81 | 97370
5 |  |  | Tủ Rack trung tâm Cabinet 42U 800 x 1000, 2 thanh phối nguồn PDU C13 12 ổ cắm, quạt tản nhiệt | AMTEC/VN | 12 | C | 1 | 15632700
6 |  |  | Tủ Rack Cabinet 12U, 1 thanh phối nguồn PDU C13 6 ổ cắm, quạt tản nhiệt | AMTEC/VN | 12 | C | 6 | 2783070
7 |  |  | Tủ-Rack 6U-D400 H320*W550*D400, 1 thanh phối nguồn PDU C13 6 ổ cắm, quạt tản nhiệt | AMTEC/VN | 12 |  | 3 | 2376470
8 |  |  | Thanh đấu nối- AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, 48-Port | China-US | 12 | C | 15 | 4440500
9 |  |  | Thanh đấu nối-AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, 24-Port | China-US | 12 | C | 10 | 2332600
10 |  |  | Dây nhảy Cat6 Patchcord, SL, Blu, Transparent, 7 Ft (2m) | China | 12 | Sợi | 960 | 79180
|  |  | Tray cab 200x100, phụ kiện cần thiết | AMTEC/VN |  | mét | 2000 | 185000 | 370000000
|  |  | Thi công cáp mạng LAN ( nhân công, chi phí quản lý…kéo cáp, hàn cáp ) | local |  | Node | 802 | 550000 | 441100000
|  |  | Vật tư phụ cho các hạng mục thi công như trên: ống ruột gà, nẹp nhựa 5mm, nẹp nhựa 10mm, ống nhựa phi 21, băng keo, dây rút, đinh vít, nẹp inox cố định ống, … | local |  | Gói | 1 | 176500000 | 176500000
II. Thiết bị mạng
1 | Core Switch 24 port | JG933A | HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch | China | 36 | c | 2 | 37972872 | 75945744 | Dùng mã mới , gắn thêm được nguồn X361
2 |  | JD362B | HPE X361 150W AC Power Supply | China | 36 | c | 2 | 3233790 | 6467580
3 |  | JD362B ABB | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | China | 36 | c | 2 | 0 | 0
4 | PoE Switch 48 port | JL557A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | China | 36 | c | 12 | 53955972 | 647471664
5 |  | JL557A ABB | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | China | 36 | c | 12 | 0 | 0
6 | Data Switch 48 port | JL260A | Aruba 2930F 48G 4SFP Switch | China | 36 | c | 3 | 27959274 | 83877822
7 |  | JL260A ABB | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | China | 36 | c | 3 | 0 | 0
8 | Data Switch 24 port | JL259A | Aruba 2930F 24G 4SFP Switch | China | 36 | c | 4 | 15975666 | 63902664
9 |  | JL261A ABB | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | China | 36 | c | 4 | 0 | 0
10 | PoE Switch 24 port | JL261A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | China | 36 | c | 6 | 21313278 | 127879668
11 |  | JL261A ABB | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | China | 36 | c | 6 | 0 | 0
12 | Module quang | JD092B | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver | China | 36 | c | 4 | 12028212 | 48112848
13 |  | J9150D | Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver | China | 36 | c | 4 | 12028212 | 48112848
III. Hệ thống Wifi toàn trường | [8 empty] | 0
| WIFI Controller | JW743A | Aruba 7210 (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller | China | 36 | c | 2 | 147944034 | 295888068
|  | H3DR1E | Aruba 1Y FC NBD Exch 7210 Controller SVC [for JW743A] | China | 36 | c | 2 | 51899232 | 103798464
|  | JW657A | Aruba PSU-350-AC 7200 Series S3500-24T S3500-48T and S3500-24F 350W AC Power Supply | China | 36 | c | 2 | 4311720 | 8623440
|  | JW118A | PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord | China | 36 | c | 4 | 37170 | 148680
|  | JW472AAE | Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU | China | 36 | Gói | 300 | 661626 | 198487800
| WIFI THAY THẾ 205 | JZ320A | Aruba AP-303 (RW) Unified AP | China | 36 | c | 201 | 3441942 | 691830342 | mã AP205 off bỏ mẫu chuyển lên 303
|  | JW047A | AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit | China | 36 | c | 201 | 223020 | 44827020
| WIFI | JX945A | Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP | China | 36 | c | 93 | 6051276 | 562768668
|  | JW047A | AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit | China | 36 | c | 93 | 223020 | 20740860
| WIFI | JW811A | Aruba Instant IAP-315 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP | China | 36 | c | 5 | 8668044 | 43340220
|  | JW047A | AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit | China | 36 | c | 5 | 223020 | 1115100
5 |  | WD102PURZ | HDD Western Digital Purple 10TB 256MB Cache | Thailand | 12 | C | 9 | 6500000 | 58500000
V. HỆ THỐNG SERVER & UPS | [8 empty] | 0
1 |  | SERVER HPE - DL20 GEN10 | HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF Configure-to-order Server: - HPE DL20 Gen10 Intel Xeon E-2236 (3.4GHz/6-core/80W) FIO Processor Kit - HPE 16GB (4x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit - HPE DL20 Gen10 x8x16 FlexibleLOM Riser Kit - HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter - 2x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit - HPE DL20 Gen10 RPS Enablement FIO Kit - HPE 1U Short Friction Rail Kit | China | 36 | Bộ | 2 | 78011000 | 156022000
2 |  | UPS153RRT2N035- GES201B109035 | UPS DELTA 15KVA:UPS153RRT2N035 Delta RT Series 15kVA/15kW (2U) On-Line UPS, without battery pack, inclusive ear bracket/ tower stand/ terminal/No battery inside, Parallel, RS232 cables PACK PIN: 2 bộ GES201B109035 Delta RT 5-20KVA External Battery Pack(3U), 1 strings of 12V9Ahx20pcs RAIL KIT for UPS RT Series x 3 bộ | China | 24 | Bộ | 1 | 128062000 | 128062000
3 |  | Cadivi | Dây điện dẫn nguồn từ UPS về Rack Tầng (CVV-3x2.5--300/500V) | china | 12 | Mét | 600 | 21500 | 12900000
4 |  | Cadivi | Dây điện nguồn đấu từ hệ thống điện của toà nhà về các UPS đặt tại phòng Server dây có tiết diện 4*16mm2 | china | 12 | Mét | 100 | 155000 | 15500000
5 |  | Schneider | Trong Phòng Server CP IN - 2 OUT ( to UPS & to Máy Lạnh, 01 Sparse) Tủ điện lớn (3 pha vào + 1 pha ra) đặt tại các phòng server Datacenter, đấu nối cho hệ thống UPS 10KVA, có bao gồm: - CB loại 3 pha - 63A: 2 cái - CB loại 1 pha - 63A: 1 cái - CB loại 1 pha - 20A: 3 cái | china | 12 | Bộ | 1 | 3960000 | 3960000
6 |  | Schneider | Tủ điện nhỏ cho các tủ rack trung gian tại các tầng, đã bao gồm: CP, InOut, …. Thanh nguồn - CB loại 1 pha - 20A: 1 cái | china | 12 | Cái | 9 | 960000 | 8640000
DỊCH VỤ TRIỂN KHAI VÀ PHỤ KIỆN
|  |  | - Cài đặt, cấu hình UPS; chi phí đấu nối điện,… Vật tư phụ thi công hệ thống điện, dây rút, ống nẹp nhựa, đinh vít, … |  |  | gói | 1 | 70000000 | 70000000
- Quy hoạch hệ thống IP cho toàn hệ thống
- Chi phí cấu hình và cài đặt hệ thống Camera hoạt đồng và giám sát theo yêu cầu
- Chi phí cấu hình và cài đặt hệ thống Wifi, tối ưu hệ thống Wifi theo yêu cầu
- Cầu hình cho các thiết bị Network cung cấp hoạt động tốt ổn định
- Cầu hình cho toàn hệ thống kết nối ra môi trường Internet, môi trường data theo yêu cầu
- Chi phí kiểm thử toàn hệ thống và đào tạo chuyển giao hệ thống
- Vận chuyển hàng hóa và thuê mặt bằng lưu trữ hàng hoá
|  | Tổng giá chưa bao gồm VAT | [6 empty] | 4514523500
|  | Thuế VAT (10%) | [6 empty] | 451452350
Tổng giá đã bao gồm thuế VAT | [8 empty] | 4965975850